|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙坡头区2019年卫生改厕主要设备及材料报价表 | | | | | | | | | |
| **序号** | **主要设备及材料** | | | **报价（元）** | | | | | |
| 1 | 蹲便器 | 材 质 | 陶瓷 | 100 | 280 | 298 | 168 | 35 | 350 |
| 规 格 | 长680mm宽450mm |
| 2 | 化粪池 | 材 质 | 聚乙烯 | 840 （玻璃钢） | 965 | 1800 | 1700 | 2350 | 2200 |
| 容 积 | ≥2.0m³ |
| 壁 厚 | ≥5.0mm |
| 3 | 管 件 | 材 质 | pvc | 120 | 120 | 98 | 396 | 470 | 350 |
| 管 径 | 75-110mm |
| 壁 厚 | ≥2.5mm |
| 4 | 水 泵 | 规 格 | 不锈钢220v-50Hz | 260 | 150 |  | 288 | 145 |  |
| 5 | 其 他 |  |  | 1000 | 810 | 404 | 708 | 300 | 700 |
| **总报价：** | | | | 2320 | 2325 | 2600 | 3260 | 3300 | 3600 |
| **供应厂商：** | | | | 宁夏嘉进盛环保节能科技有限公司 | 宁夏宏伟鼎诚新型建材有限公司 | 宁夏浩迪科技有限公司 | 宁夏睿源环保设备销售有限公司 | 宁夏锦世达实业有限公司 | 宁夏海吉韵实业有限公司 |